Ausschreibungstext



Artikelnummer
237817

Typ
Hanwha Vision TNO-7180RLP

Kurzbeschreibung
Road AI Kamera 3MP, Hochgeschwindigkeits-Kamera mit Global Shutter

Hauptmerkmale
3MP Global Shutter-Sensor
Maximal 55fps @3MP und 50fps @2MP bei allen Auflösungen
6,8~120mm (18x) motorisiertes Varioobjektiv
WiseIR 50m (164.04ft)
Wisenet Road AI-Anwendung mit ANPR- und MMCR-Analyse
Erkennung von bis zu 2 Fahrspuren bei Geschwindigkeiten von bis zu 200km/h
Listenverwaltung, intelligente Suche, Statistik
Installationshilfen LPR Setup Tool, Road AI Setup Wizard
USB/CVBS Videoausgang
PoE++, 12VDC (HPoE-Injektor separat erhältlich)
IP66, IK10, NEMA 4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Außen

	Kameratyp
	Verkehrsüberwachung

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +55°C

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Auflösungsstandard
	3 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,1 Lux bei F1,6

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2048x1536

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	RS-422, RS-485

	Videoausgänge
	Composite (FBAS)

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	54,5 - 3,4°,42,3 - 2,5°

	Brennweite
	6,8 - 120 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	TNO-7180RLP

	Serie
	Wisenet T

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hanwha Vision SBP-187WMW
	Halterung für Wand- und Mastmontage für TNO-7180RLP

	Hanwha Vision SBP-300BW1
	Wandhalterung für die obere Befestigung für TNO-7180RLP

	Hanwha Vision SBP-300PMW2
	Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP



Empfehlungen

Dienstleistungen
