Ausschreibungstext

Artikelnummer

236860

Typ

iDS-7316HUHI-M4/S(STD)

Kurzbeschreibung

Multisignal HD Video Rekorder, 16 Kanal, H.265, bis 8MP, 240VAC, HDTVI, AHD, HDCVI

Hauptmerkmale

16x Multisignal Rekorder

Auflösung Kameras bis zu 8 Megapixel

Aufzeichnungsrate: 240fps bei 1080p

HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS Unterstützung

HDMI und VGA Videoausgang

Auflösung Videoausgang in 1080p

H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 Kompression

POS Unterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Aufzeichnungsrate Maximal | 30 fps |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 12 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 16 |
| IP Kanäle | 18 |
| Kanäle gesamt | 16 |
| Speicherschnittstelle (extern) | eSATA |
| Spotmonitor | nein |
| Videoausgänge | HDMI |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 300228315 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen