Ausschreibungstext

Artikelnummer

235889

Typ

AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN

Kurzbeschreibung

Midspan, 90W, für den Außenbereich

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich geeignet

Schutzklassen IP66/67, NEMA TS2

IEEE 802.3af/at/bt und High PoE

100-240 V Wechselstrom-Eingang

Betriebstemperatur -40 °C bis 65 °C

Entspricht den Vorgaben für den Schienenverkehr EN 50121-4 und IEC 62236-4

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021077553 |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 54-57V |
| Cisco Legacy | Nein |
| Gigabit Support | Nein |
| Hersteller-Nummer | 02453-001 |
| PoE Erkennung | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | Axis TU |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR | Montagebänder, 1450mm, für AXIS Masthalterungen, SS 316L Stahl, TX30 Schraube, 2 Stück |
| --- | --- |
| AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR | Montagebänder, 570mm, für AXIS Masthalterungen, SS 316L Stahl, TX30 Schraube, 2 Stück |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |

Empfehlungen

Dienstleistungen