Ausschreibungstext

Artikelnummer

237955

Typ

2N IP Verso 2.0 - Main unit with camera - black

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP,schwarz

Hauptmerkmale

Weitwinkel Full-HD-Kamera

ARTPEC-7-Prozessor ermöglicht das Lesen von QR-Codes

außerordentlicher Farbmodus

Unübertroffene Klarheit

Zutritt über Smartphone und QR-Codes

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Anzeigedisplay | optional |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729, L16/16kHz |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kamera | Full-HD-Kamera |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Lautsprecher | 2,0W max., Integriert |
| Leseverfahren | QR Code |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Numerische Tastatur | optional |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | 1 |
| Schutzart | IP54 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 125° |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159517551 |
| Hersteller-Nummer | 9155211CB |
| Serie | 2N IP Verso 2.0 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| 2N EMarine RFID card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N EMarine RFID key fob 125 kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 2N Exit button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N External 125 kHz EMarine RFID card reader, Wiegand | RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force |
| 2N External 13.56MHz Mifare RFID card reader, Wiegand | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force |
| 2N External Bluetooth reader - USB interface | Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface |
| 2N External fingerprint reader - USB interface | Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface |
| 2N External IP Relay - 1 output, 1 input | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTPS suppo | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE |
| 2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 2N External RFID Reader 125kHz Emarine - USB interfac | RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface |
| 2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz - USB inter | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 12 | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |
| 2N Indoor Compact - black | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor Talk - black | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz |
| 2N Indoor Touch 2.0 - black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Indoor View - black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 2N Induction Loop - power supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |
| 2N Induction Loop for 2N IP intercoms | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 2N IP Handset - black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 2N IP Intercom - Gold license | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercom - Informacast license | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Verso - 5 buttons module | 5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - backplate for 1 module | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul |
| 2N IP Verso - backplate for 2 modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso - backplate for 2(w) x 2(h) modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso - backplate for 2(w) x 3(h) modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso - backplate for 3 modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso - backplate for 3(w) x 2(h) modules | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso - Blind button - black | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz |
| 2N IP Verso - Blind button - nickel | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso |
| 2N IP Verso - Blind panel | Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Verso - Bluetooth & RFID 125kHz, 13.56MHz, P | Lesegerät, Modul, 13.56MHz, NFC PICard compatible |
| 2N IP Verso - Bluetooth & RFID 125kHz, Seos Compat | RFID, secured, NFC PICard compatible Seos® Compatible 13.56MHz |
| 2N IP Verso - Box for flush installation, 1 module | Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso - Box for flush installation, 3 module | Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso - Fingerprint reader module | Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 modu | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 modu | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz |
| 2N IP Verso - Frame for flush installation, 2 modu | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso - Frame for flush installation, 2 modu | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso - Frame for flush installation, 3 modu | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso - Frame for flush installation, 3 modu | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 mo | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 mo | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso - Frame for surface installation, 2 mo | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso - Frame for surface installation, 2 mo | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso - Frame for surface installation, 3 mo | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso - Frame for surface installation, 3 mo | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 2N IP Verso - Induction loop | Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - Infopanel module | Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - I\O module | Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - Keypad module - black | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit, schwarz |
| 2N IP Verso - Keypad module - nickel | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - OSDP module | OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - RFID 125kHz card reader | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - RFID 13.56MHz, PICard compatible, NF | RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis |
| 2N IP Verso - Tamper switch | Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Verso - Touch display module | Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - Touch keypad & Bluetooth & RFID 125k | keypad, bluetooth, RFID Modul, für 2N IP Verso |
| 2N IP Verso - Touch keypad & Bluetooth & RFID 125k | keypad, Bluetooth, RFID secured 13.56MHz, NFC, PICard compatible, secured |
| 2N IP Verso - Touch keypad & RFID 125kHz, 13.56MHz | RFID, 13,56MHz, NFC PICard compatible |
| 2N IP Verso - Touch keypad & RFID 125kHz, Seos Com | RFID, secured 13,56MHz, NFC PICard compatible |
| 2N IP Verso - Touch keypad module | Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 2N IP Verso - Wiegand module | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 2N IP Verso Backplate 3x3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module |
| 2N IP Verso connection cable - length 1m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 2N IP Verso connection cable - length 3m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 2N IP Verso connection cable - length 5m | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 2N IP Verso Flush Mount Box 2M | Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC | RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis |
| 2N IP Verso Secure Door set | I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle |
| 2N IP Verso Wedge backplate for 2 modules | Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso |
| 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 2N Magnetic door contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Mifare RFID card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N Mifare RFID key fob 13.56MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N My2N Annual Apartment Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich |
| 2N My2N Annual Device Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |
| 2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU po | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord |
| 2N Plugin for Ccure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 2N Plugin for Symmetry | Für My2N Cloud Service |
| 2N RFID card Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard c | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N RFID fob Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard co | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible |
| 2N Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |

Empfehlungen

| Solvido 2N STELE PERSON AP2 | Edelstahl VA Stele, 2 Module, für 2N IP Verso oder Verso 2.0, Bedienhöhe Person, Außen |
| --- | --- |
| Solvido 2N STELE PERSON AP3 | Edelstahl VA Stele, 3 Module, für 2N IP Verso / Verso 2.0 + Zusatzmodul Bedienhöhe Person, Außen |
| Solvido 2N STELE PKW AP2 | Edelstahl VA Stele, 2 Module, für 2N IP Verso oder Verso 2.0 Bedienhöhe PKW, Außeneinsatz |
| Solvido 2N STELE PKW AP3 | Edelstahl VA Stele, 3 Module, für 2N IP Verso / Verso 2.0 + Zusatzmodul, Bedienhöhe PKW, Außeneinsatz |
| Solvido 2N STELE PKW+LKW AP2 | Edelstahl VA Stele, 2 Module für 2N IP Verso oder Verso 2.0 Bedienhöhe PKW+LKW, Außeneinsatz |
| Solvido 2N STELE PKW+LKW AP3 | Edelstahl VA Stele, 3 Module für 2N IP Verso / Verso 2.0 + Zusatzmodul Bedienhöhe PKW+LKW, Außeneinsatz |

Dienstleistungen