Ausschreibungstext

Artikelnummer

236754

Typ

AXIS T99A12 PT UNIT 24 V

Kurzbeschreibung

Schwenk-/Neigekopf, für ausgewählte Axis Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Ausgesprochen leichtgängiges und präzises Positionieren

Reaktives Positionieren mit 360°-Endlosschwenk und 135°-Neigewinkel

Netzwerkverbindung über große Entfernungen

Stromversorgung: 24 V Wechselstrom oder Gleichstrom

Für ausgewählte unbewegliche Kameras von Axis für den Außenbereich

Witterungsschutz nach IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Positionierbar | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 20-28VAC, 20-28VDC |
| Tragfähigkeit | 5 kg |
| Funktionen |  |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021079588 |
| Hersteller-Nummer | 02575-001 |
| Serie | Axis T99 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen