Ausschreibungstext

Artikelnummer

238638

Typ

TC500

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Turret, 5MP, 2880x1620, 2,8mm, -30°+50°, IP67, IK10, 12V, Micro SDXC,

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Synology |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4711174725106 |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 110 - 56° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Hersteller-Nummer | TC500 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen