Ausschreibungstext

Artikelnummer

236188

Typ

RS822+

Kurzbeschreibung

Network Attached Storage, 4-Bay, 19" 1RU, 2GB RAM, erweiterbar

Hauptmerkmale

Besonders leistungsstarker 4-bay NAS-Server

Für kleinere und mittlere Unternehmen

Zwei Surveillance Station Kameralizenzen inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| CPU | Quad Core 2,2 GHz |
| --- | --- |
| RAM | 2 GB |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 2x USB 3.0 |
| LAN Ports | 4x Gigabit LAN |
| RAID | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, Synology Hybrid RAID |
| eSATA | 1 |
| Übertragungsleistung | 1074MB/s Schreiben, 2103MB/s Lesen |
| Hersteller-Nummer | RS822+ |
| Hersteller | Synology |
| EAN/GTIN | 4711174724741 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen