Ausschreibungstext

Artikelnummer

213422

Typ

NPC-20012-F2-W

Kurzbeschreibung

1/4" Netzwerk Kamera, weiß, Tag/Nacht, 1280x720, 2,5mm, 5VDC, PoE, Wandarm

Hauptmerkmale

Kompakte 1/4" CMOS Netzwerk Kameras

Integriertes Objektiv: 2,5mm Festbrennweite

Auflösung 1280x720 Pixel maximal

Intelligente dynamische Rauschreduzierung

Bewegungsmelder

Bi-direktionales Audio

MicroSD Kartenslot für Edge Recording

Integrierter Wandmontagearm

Betriebsspannung: 5VDC, PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | F.01U.314.852 |
| --- | --- |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Empfehlungen

| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen