Ausschreibungstext

Artikelnummer

210349

Typ

NPC-20012-F2L

Kurzbeschreibung

1/4" Netzwerk Kamera, schwarz, Tag/Nacht, 1280x720, 2,5mm, Weißlicht, 5VDC, PoE, Wandarm

Hauptmerkmale

Kompakte 1/4" Netzwerk Kameras für Inneneinsatz

Integriertes Objektiv: 2,5mm Festbrennweite

Auflösung 1280x720 Pixel maximal

PIR Bewegungsmelder

Integriertes Weißlicht für Nachtsicht

Intelligente dynamische Rauschreduzierung

Bi-direktionales Audio

MicroSD Kartenslot für Edge Recording

Integrierter Wandmontagearm

Betriebsspannung: 5VDC, PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch TINYON |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 1,0 Lux bei F2,8, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 76dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,5 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, silber |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 5VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | F.01U.288.705 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| SanDisk High Endurance 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 20MB/s, für Videoüberwachung optimiert |
| --- | --- |
| SanDisk High Endurance 64GB | &nbsp; |
| SC-IPM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, IP, HD-TVI/CVI, HD-AHD, HD-SDI, FBAS, HDMI |
| WDD032G1P0A | &nbsp; |
| WDD064G1P0A | &nbsp; |

Dienstleistungen