Ausschreibungstext

Artikelnummer

238566

Typ

Power Cable 5x Cores 3 m

Kurzbeschreibung

Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 3 m

Hauptmerkmale

5x Adern 1,5 mm²

Harting Power-Stecker

UV-beständig

Schwarz

Länge: 3 m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Dallmeier |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 007459 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen