Ausschreibungstext

Artikelnummer

238567

Typ

Power Cable 5x Cores 10 m

Kurzbeschreibung

Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 10 m

Hauptmerkmale

5x Adern 1,5 mm²

Harting Power-Stecker,

UV-beständig

Schwarz

Länge: 10 m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 007738 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Hersteller | Dallmeier |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen