Ausschreibungstext

Artikelnummer

238569

Typ

Dallmeier Power Cable 5x Cores 50 m

Kurzbeschreibung

Spannungsversorgungskabel für Kamerasysteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 50 m

Hauptmerkmale

5x Adern 1,5 mm²

Harting Power-Stecker

UV-beständig

Schwarz

Länge: 50 m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 007612 |
| Hersteller | Dallmeier |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen