Ausschreibungstext

Artikelnummer

238585

Typ

Power Supply 48 V DC, 5.4A Slimline

Kurzbeschreibung

Eingangsspannung 100-240V AC, Ausgangsspannung 48-56V DC, Ausgangsstrom 5,4A (bei 48V)

Hauptmerkmale

Eingang: 100-240 VAC

Ausgang: 48-56 VDC

Ausgangsstrom: 5,4 A (bei 48V)

Betriebstemperatur: -25°C - 60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 006434 |
| --- | --- |
| Hersteller | Dallmeier |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen