Ausschreibungstext

Artikelnummer

238120

Typ

WV-S6532LN

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps, 4,25-95mm IK10, IP66, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

IR-Beleuchtung für große Entfernungen

22x optischer Zoom

ClearSight-Beschichtung

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

iA (intelligente Automatik)

Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)

Glasfaser-Medienkonvertereinheit (optional WV-S25F1)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4549980232699 |
| --- | --- |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,25 - 95 mm |
| Zoomfaktor | 22x |
| Bildwinkel horizontal | 3,4 - 66° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 150°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 300°/Sek. |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | WV-S6532LN |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-Q121B | Deckenhalterung, hängend WV-S65xx, WV-X65xx, WV-CW590 silber |
| --- | --- |
| WV-Q122A | Wandhalterung, hängend WV-S65xx, WV-X65xx, WV-CW590 silber, outdoor |
| WV-Q188 | Masthalterung silber |
| WV-Q189 | Eckhalterung Box, PTZ Kamera silber |
| WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| WV-SDA032G | SD Karte, 32GB |
| WV-SDA064G | SD Karte, 64GB |
| WV-SDA128G | SD Karte, 128GB |
| WV-SDA256G | SD Karte, 256GB |
| WV-SDA512G | SD Karte, 512GB |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |