Ausschreibungstext

Artikelnummer

216483

Typ

VB-S910F

Kurzbeschreibung

1/4,85" Netzwerk Kamera, 3,5x, Tag/Nacht, 1920x1080, Innen, Audio, PoE

Hauptmerkmale

Full HD Netzwerk Kamera für den Inneneinsatz

3,5x Zoomobjektiv 2,25-7,88mm

Electronic Day&Night

Lichtempfindlichkeit 0,95Lux bei F1,4/50IRE

Auto Smart Shade Control (Auto-SSC)

Intelligente Funktionen: Bewegung, Zurücklassen, Entfernt

2 Wege Audio, Erkennung von Lautstärkeveränderungen

Alarmkontakte: 1 x Eingang, 1 x Ausgang

microSD-Kartenslot zur lokalen Speicherung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4549292078381 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 78,9 - 20,8° |
| Brennweite | 2,25 - 7,88 mm |
| Chipgröße | 1/1,85" |
| Farbe (Gehäuse) | hellgrau |
| Gehäuseart | Innen |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,95 Lux bei F1,4,50 IRE |
| Objektiv Typ | Zoom |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 1389C001 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, nein |
| Stromversorgung | PoE |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Zoomfaktor (digital) | 4 |
| Hersteller | Canon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen