Ausschreibungstext

Artikelnummer

238247

Typ

WJ-PU201/G

Kurzbeschreibung

PoE Injector RJ45

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | i-PRO |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4582619070903 |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | i-PRO Zubehör |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-T |
| Leistung/Port | 60W |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| PoE Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | WJ-PU201/G |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen