Ausschreibungstext

Artikelnummer

238616

Typ

jetrics fiber SC-ST-OS2-2

Kurzbeschreibung

LWL Patchkabel, Duplex Jumper, SC-ST 9/125µ, OS2, LSZH, gelb, 3.0mm, 2m

Hauptmerkmale

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Faserart Singlemode 9/125

Mantelmaterial LSZH

Arbeitstemperatur -20 - 70°C

Flammwidrig nach EN 50265-2-1

Halogenfrei nach IEC60754-1

Kabelkonform zu Standard IEC 60793-2

Kabeldurchmesser 3,0mm

Mantel-Farbe gelb

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 238616 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen