Ausschreibungstext

Artikelnummer

238613

Typ

jetfiber-LC-SC-OM4-3

Kurzbeschreibung

LWL Patchkabel, Duplex Jumper, LC-SC 50/125µ, OM4, LSZH, erika violett, 2.0mm, 3m

Hauptmerkmale

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Faserart Multimode 50/125

Mantelmaterial LSZH

Arbeitstemperatur -20 - 70°C

Flammwidrig nach EN 50265-2-1

Halogenfrei nach IEC60754-1

Kabelkonform zu Standard IEC 60793-2

Kabeldurchmesser 2,0mm

Mantel-Farbe erika-violett

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 238613 |
| --- | --- |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen