Ausschreibungstext

Artikelnummer

238151

Typ

i-PRO WV-SUD638

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera Aero, 2MP@60fps, 4,3-129mm IK10, IP66/67, IR, out, silber

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Eingebauter Scheibenwischer und automatische Enteisungsanlage

Windlastbeständigkeit 60 m/s (135 mph) (Betrieb), 80 m/s (180 mph) (nicht-destruktiv)

Video SAS (Stability Augment System) für erstklassige Bildstabilisierung

"Sphere vision" bietet 360°-3D-Ansicht

Temperatur -50 C bis +60 C (-58 °F bis +140 °F)

Optionales IR-LED-Licht

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993-konform)

Smart Coding Modus für zusätzliche Kompression

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 105dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 100 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 200 °/sec |
| Interner-Speicher | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 2,3 - 64° |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4549077690647 |
| Hersteller-Nummer | WV-SUD638 |
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen