Ausschreibungstext



Artikelnummer
214732

Typ
AXIS M1045-LW

Kurzbeschreibung
1/3" Netzwerk Kamera, Cube, Tag/Nacht, 1980x1080, 2,8mm, WLAN, Infrarot

Hauptmerkmale
1/3" WLAN Cube Kamera für Inneneinsatz
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
F2,0/2,8mm M12 Objektiv, feste Blende/Schärfe
WLAN IEEE 802.11a/b/g/n @ 2.4 GHz, @ 5 GHz
Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@25fps
H.264 mit Axis' Zipstream Technology
Empfindlichkeit: 0,25 Lux (F2,0, Farbe)
IR Beleuchtung, LED, 10m Reichweite
MicroSDXC Slot für Edge Storage
Stromversorgung 5VDC
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