Ausschreibungstext

Artikelnummer

237801

Typ

Bosch LHN-UC15L-SIP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Horn Lautsprecher, hohe Reichweite, 7W, 119dB, SIP, Mikrofon, ATSL, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Lautsprecher | 15W, 7W |
| Mikrofon | Integriert |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.389.835 |
| Serie | Bosch Audio |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen