Ausschreibungstext

Artikelnummer

237802

Typ

LHN-UC15W-SIP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Horn Lautsprecher, breite Abstrahlung, 7W, 115dB, SIP, Mikrofon, ATSL, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmeingänge | 1 |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| lautsprecher | 15W, 15W, 7W |
| Mikrofon | Integriert |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | F.01U.389.865 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Bosch Audio |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen