Ausschreibungstext

Artikelnummer

238010

Typ

NPD-6001-I

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt, Industrie

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 60W |
| Ausgangsspannung | 55VDC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | F.01U.398.269 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen