Ausschreibungstext

Artikelnummer

238010

Typ

Bosch NPD-6001-I

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt, Industrie

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 55VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 60W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.398.269 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen