Ausschreibungstext

Artikelnummer

238834

Typ

Jetrics jetcat6-abschließbar-05

Kurzbeschreibung

RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A 26AWG BC,LSZH, abschließbar 0,5m, weiß/blau

Hauptmerkmale

Mit Schließe gesichert

Lieferung ohne Schlüssel

Mantelmaterial LSZH

Bandbreite 500MHz

Belegung nach TIA/EIA 568B

4PPoE nach IEEE802.3bt

PoE+ nach IEEE802.3at

PoE nach IEEE802.3af

Flammwidrig nach IEC60332-1

Halogenfrei nach IEC60754-2

Außendurchmesser 6,2mm

Temperaturbereich -20 - 60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 238834 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen