Ausschreibungstext

Artikelnummer

239056

Typ

Hikvision DS-2XC6745G0-IZHS(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4MP, 2,8-12mm, Edelstahl, 12VDC, 24VAC, PoE

Hauptmerkmale

Gehäuse aus 316L-Edelstahl zum Schutz der Kameras bei Einsatz in korrosiven Umgebungen, das im Vergleich zu Standardkameras für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgt

Die integrierte Heizung ermöglicht den Start bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -40 °C

Wasser- und staubgeschützt (IP68) sowie vandalismussicher (IK10)

Die DarkFighter-Technologie ermöglicht die Aufnahme hochwertiger Farbbilder selbst bei extrem schlechten Lichtverhältnissen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.726 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Domekamera |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | NEMA 4X |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 114,6° |
| Bildwinkel vertikal | 59,3° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160420752 |
| Hersteller-Nummer | 311323354 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen