Ausschreibungstext

Artikelnummer

209896

Typ

NBN-80052-BA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 2992x1680, 1/8" IVA, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/1,8" Tag/Nacht HD Netzwerkkamera

Auflösung 5 Megapixel

Wide Dynamic Range 97+16dB

Tag/Nacht mit schaltbarem IR-Filter

Integrierte IVA-Funktionalität

Alarmeingänge, Audio

Kompression: H.264, M-JPEG

Tri Streaming-Funktion

ONVIF-konform

Stromversorgung: PoE, 12VDC

MicroSD Kartenslot bis zu 2 TB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332916900 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Alarmeingänge | 2 |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 2992x1680 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Interner-Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,00825 Lux bei F1,2,30 IRE |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | F.01U.363.614 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Serie | Bosch DINION IP starlight 8000 MP |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 97+16dB |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen