Ausschreibungstext

Artikelnummer

239078

Typ

Hikvision DS-3T0506P(O-STD)/No Power unit

Kurzbeschreibung

Switch, Gigabit, 4x RJ45, Industrial, unmanaged, PoE 120W

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Desktop, DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Switch |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Montageart | Desktop, DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 2x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 301802454 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen