Ausschreibungstext

Artikelnummer

239064

Typ

Hikvision DS-3E0105-O(O-STD)

Kurzbeschreibung

Switch, 5x 100Mbit, 5VDC unmanaged

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | Desktop, Wandmontage |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | nein |
| Ports | 5x 10/100Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847192006 |
| Hersteller-Nummer | 301802492 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen