Ausschreibungstext

Artikelnummer

239069

Typ

Hikvision DS-3E0508P-O(O-STD)

Kurzbeschreibung

Switch, 8x Gigabit, 4x PoE+, unmanaged, 48 VDC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 301802457 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen