Ausschreibungstext

Artikelnummer

234622

Typ

TOSIBOX TBL610

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 610, Hardware für Ferneinwahl, 4x Gigabit

Hauptmerkmale

Fernzugriffs- und Netzwerkgerät

sicherer Zugriff auf HMIs, PLC, PCs und andere Geräte oder Systeme

Zugriff über Internet

NAT- und Firewall kompatibel

Globale Variante

VPN-Durchsatz 70 Mbit/s

Bis zu 50 gleichzeitige VPN-Verbindungen

3x Gigabit LAN ports

Industrial DC power connector

CE, FCC approval

Inklusive vier Jahren Software Maintenance

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montageart | DIN Rail |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TBL610 |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen