Ausschreibungstext

Artikelnummer

212787

Typ

NBN-80122-CA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 4000x3000, 1/2,3" IVA, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/2,3" Tag/Nacht Ultra HD Netzwerkkamera

Auflösung 12 Megapixel (20fps), 4K (30fps)

Alarmeingänge, Audio

Integrierte IVA-Funktionalität

Kompression: H.264, M-JPEG

Tri Streaming-Funktion

ONVIF-konform

Stromversorgung: PoE, 12 VDC

MicroSD Kartenslot bis zu 2 TB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332977604 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Alarmeingänge | 2 |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 Lux bei F1,2,30 IRE |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | F.01U.364.633 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Serie | Bosch DINION IP ultra 8000 MP |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 92dB |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen