Ausschreibungstext

Artikelnummer

238828

Typ

VAR2-IPPOE-I16-1-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 15W 940nm, 10x10, 35x10, 60x25, IP66, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

U-Haltebgel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhltlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| Netzgerät | extern |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-I16-1-C |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen