Ausschreibungstext

Artikelnummer

238831

Typ

VAR2-IPPOE-HY16-1-C

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 940nm, PoE+ oder 24VDC

Hauptmerkmale

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 90 W |
| Netzgerät | extern |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-HY16-1-C |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | 940 nm, Weißlicht nm |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen