Ausschreibungstext

Artikelnummer

238829

Typ

VAR2-IPPOE-W16-1

Kurzbeschreibung

LED Weilicht Scheinwerfer, 10x10°, 35x10°, 60x25°, IP66, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

U-Halteb1/4gel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhltlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Spektrale Emission | Weißlicht nm |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Leuchtweite | 180 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Netzgerät | extern |
| Leistungsaufnahme | 75W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-W16-1 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen