Ausschreibungstext

Artikelnummer

238829

Typ

Raytec VAR2-IPPOE-W16-1

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 10x10, 35x10, 60x25, IP66, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Leistungsaufnahme | 75 W |
| Leuchtweite | 180 m |
| Netzgerät | extern |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Spektrale Emission | Weißlicht nm |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-W16-1 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen