Ausschreibungstext

Artikelnummer

239210

Typ

AXIS TQ1921 ADAPTER M20X1.5-1/2 NPT

Kurzbeschreibung

Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M20x1,5 to 1/2" NPT

Hauptmerkmale

Weltweit zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen

Gewindeadapter M20x1,5 auf 1/2" NPT

Nickelbeschichtetes Messing

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021083905 |
| Serie | Axis TQ |
| Hersteller-Nummer | 02797-001 |

Weitere Produktinformationen

Der AXIS TQ1921 Adapter M20x1.5-1/2 NPT wird zum Befestigen von 1/2"-NPT-Rohren an explosionsgeschützten Kameras mit Kabeldurchführungen M20 verwendet. Er ist weltweit für den Einsatz in Klasse I/II/III Division 1 und Zone 1.21 zertifiziert (nach internationalen Standards wie UL, CSA, ATEX, IECEx).

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen