Ausschreibungstext

Artikelnummer

239209

Typ

AXIS TQ1920 ADAPTER M25X1.5-1/2 NPT

Kurzbeschreibung

Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 to 1/2" NPT

Hauptmerkmale

Weltweit zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen

Gewindeadapter M25x1,5 auf 1/2" NPT

Nickelbeschichtetes Messing

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021083912 |
| --- | --- |
| Serie | Axis TQ |
| Hersteller-Nummer | 02798-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Der AXIS TQ1920 Adapter M25x1.5-1/2 NPT wird zum Befestigen von 1/2"-NPT-Rohren an explosionsgeschützten Kameras mit Kabeldurchführungen M25 verwendet. Er ist weltweit für den Einsatz in Klasse I/II/III Division 1 und Zone 1.21 zertifiziert (nach internationalen Standards wie UL, CSA, ATEX, IECEx).

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen