Ausschreibungstext

Artikelnummer

237904

Typ

2N Access Unit M 13MHz/125kHz

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 13,5MHz, 125kHz, NFC ready, 3m Eth cab

Hauptmerkmale

Mühelose Installation

Flexible Zutrittsmöglichkeiten

Controller und Lesegerät in einem

Stark in jeder Umgebung

Liest gesicherte RFID-Karten

Schlankes Design

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N Access Unit M |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Leseverfahren | 125kHz/13,56MHz, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare DESFire, 2N Mobile Key, NFC |
| Montageart Leser | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Schutzart | IP55 |
| Hersteller-Nummer | 9161141 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen