Ausschreibungstext

Artikelnummer

237905

Typ

2N Access Unit M RFID/BT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 13,5MHz, 125kHz, Bluetooth, NFC ready

Hauptmerkmale

Mühelose Installation

Flexible Zutrittsmöglichkeiten

Controller und Lesegerät in einem

Stark in jeder Umgebung

Liest gesicherte RFID-Karten

Schlankes Design

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N Access Unit M |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Leseverfahren | 125kHz/13,56MHz, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare DESFire, Bluetooth, NFC |
| Montageart Leser | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Schutzart | IP55 |
| Hersteller-Nummer | 9161151 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen