Ausschreibungstext

Artikelnummer

239229

Typ

2N Clip, Ethernet

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Farb Display, weiß

Hauptmerkmale

Perfekt für mittelgroße Projekte

Installation dauert nur 3 Minuten

4-Zoll-Video-IP-Innensprechstelle

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| Serie | 2N Clip |
| Anzeigedisplay | Pictogramme |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Lautsprecher | 2W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Ruftasten | Touch (kapazitiv) |
| Montageart | Tischmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| Hersteller-Nummer | 9138511 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N Clip Desk Stand | Tischhalter für 2N Clip weiß |
| My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| NVT Phybridge PL-08 Switch | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen