Ausschreibungstext

Artikelnummer

239229

Typ

2N Clip, Ethernet

Kurzbeschreibung

Answering Unit

Hauptmerkmale

Perfekt für mittelgroße Projekte

Installation dauert nur 3 Minuten

4-Zoll-Video-IP-Innensprechstelle

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N Clip |
| --- | --- |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | nein |
| Anzeigedisplay | Pictogramme |
| Mikrofon | Integriert |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Lautsprecher | 2W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Ruftasten | Touch (kapazitiv) |
| Montageart | Tischmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 9138511 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen