Ausschreibungstext

Artikelnummer

239011

Typ

AXIS TQ3601-E CONDUIT BACK BOX

Kurzbeschreibung

Anschlussdose für Axis-Kameras mit d=184-198mm, IP66/67, IK10, mit Stauraum für Kabel

Hauptmerkmale

Kabelführungsdose mit Eingang gemäß IP66/IP67

Stauraum für Kabeldurchhang oder verschiedene Systemgeräte

Schlagfest nach IK10

Einfache Installation

3/4"/M25-Kabelführungsadapter, seitlich und rückseitig

Passend für größere Kameras (Ø 184-198 mm)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021086241 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 02913-001 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS TP3905 CONDUIT ADAPTER 1" 4P | Kabelführungsadapter, 1" auf 3/4" Rohre, IK08, schwarz, 4 Stück |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| GASKET C M20 CABLE 3-5MM 10PCS | Kabeldichtung, M20, für Kabel mit 3-5mm Durchmesser, IP67, 21mm Lochdurchmesser, 10 Stück |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |

Empfehlungen

Dienstleistungen