Ausschreibungstext

Artikelnummer

206595

Typ

YV3.3x15SR4A-SA2L

Kurzbeschreibung

F1,5/15-50mm Objektiv, 1/2,7" Varifokal, DC, Tag/Nacht, 3 Megapixel, 230mm Kabel

Hauptmerkmale

Für Kameras bis 1/2,7" Format und 3 MP Auflösung

Tag/Nacht-Anwendung

Variable Brennweite

Eingebauter ND-Filter

Blendenbereich: F1,5~T360

Asphärische Linsenelemente

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

CS-Mount

Ohne Autoiris-Verstärker (DC-Blende)

Anschlussstecker serienmäßig

Drehbarer Mount für die Kabelpositionierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Fujinon |
| --- | --- |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Tag/Nacht | ja |
| Megapixel | ja |
| Mount | CS |
| Nennformat | 1/2,7" |
| Brennweite | 15 - 50 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 22 - 6,7° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 1,0 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Blendenbereich (F) | F1,5~T360 |
| Hersteller-Nummer | YV3.3X15SR4A-SA2L |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen