Ausschreibungstext

Artikelnummer

216341

Typ

DC-B3303X

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, 2048x1536, Tag/Nacht, WDR, H.265, C/CS-Mount, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk Kamera für den Inneneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

C/CS-Mount Anschluss

Einfache Installation mit DirectIP NVR

Digitale Bildstabilisierung (DIS)

True WDR bis 120dB Dynamik

H.265/H.264  Video Kompression

Bewegungserkennung, Manipulationsalarm

Micro SD/SDHC/SDXC Slot

PoE (IEEE 802.3af Klasse 2), 12VDC

ONVIF-Unterstützung (Profile S)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 3 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0206 Lux |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS/C-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | DC-B3303X |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen