Ausschreibungstext

Artikelnummer

239242

Typ

WJ-NX310KG

Kurzbeschreibung

Netzwerk Recording System 16 Kanal,

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | i-PRO |
| --- | --- |
| Serie | i-PRO NX Serie |
| IP Kanäle | 16 |
| Kompression | H.264, H.265, JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 1x HDMI (2MP), 1x HDMI (4K) |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 80 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| USB Ports | 4 |
| Datendurchsatz max. | 256 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | WJ-NX310KG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WJ-HXE410G | Erweiterungseinheit NVR für NX410/510 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen