Ausschreibungstext

Artikelnummer

239334

Typ

i-PRO WJ-NX410KG

Kurzbeschreibung

Netzwerk Recording System 32 Kanal

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 1, RAID 5, RAID 6 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +5°C ~ 40°C |
| Aufzeichnung |  |
| Festplattenkapazität max | 20 TB |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 32 |
| Speicherschnittstelle (extern) | Netzwerk |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | WJ-NX410KG |
| Serie | i-PRO NX Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WJ-HXE410G | Erweiterungseinheit NVR für NX410/510 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen