Ausschreibungstext

Artikelnummer

237963

Typ

Phihong POE30R-1ATP-R

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 2.5 Gigabit, 30W, 100-240VAC,

Hauptmerkmale

30W PoE austauschbarer Wandstecker

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at

Überlast, Spannungssteuerung nach IEEE802.3at

2,5 Gigabit kompatibel

Diagnose-LEDs

Kompakte Abmessungen: 91x60x35mm

EU Netzstecker Clip inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 30W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 103536 |
| Hersteller | Phihong |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Phihong RPBAG-R | Netzstecker Set, Clip, für Phihong POE30R-1ATP-R EU, AU, UK, US |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen