Ausschreibungstext

Artikelnummer

234630

Typ

TBL670EU

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 670, Hardware für Ferneinwahl, 4x Gigabit, LTE

Hauptmerkmale

Inklusive vier Jahren Software Maintenance

Ab dem 5. Jahr kostenpflichtige Maintenance (TBNODEM)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montageart | DIN Rail |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TBL670EU |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen