Ausschreibungstext

Artikelnummer

234626

Typ

TBL650EU

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 650, Hardware für Ferneinwahl, 4x Gigabit, 150 Mbps WLAN,

Hauptmerkmale

Inklusive vier Jahren Software Maintenance

Ab dem 5. Jahr kostenpflichtige Maintenance (TBNODEM)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Gehäuse |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail |
| Ports | 4x 1Gbit/s |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP30 |
| Hersteller-Nummer | TBL650EU |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen